清远职业技术学院

旅游管理专业群实训室设计采购

招标公告

(项目编号：2015QYPT-ZB003)

[发布时间：2015年3月16日]

一、投标邀请

我院旅游管理专业群实训室设计采购项目，采用学院公开招标方式采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1、项目名称：旅游管理专业群实训室设计采购

2、项目地点：学院内

3、完成时间：合同签订后20天（日历天数）内

4、项目预算：人民币70,468.65元

5、投标人资格

潜在投标人须具备下列资格条件：

5.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

5.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

5.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

5.2 必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营，且经营范围包含项目的采购内容；

5.3 不接受联合体投标——不接受两家以上（含两家）的投标人联合投标）；

5.4 具有室内装饰工程设计乙级及以上（含乙级）资质证书，在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目的能力；

5.5 能够按照学校的工期要求，保质保量地按时完成各项工作任务。

6、项目结算（合同主要条款）

6.1项目结算费按中标价包干。即投标人投标报价须包括货物费、人工费、交通运输费、机械设备费、施工水电费、保险费、税金及其它规费等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

6.2 付款：项目设计验收合格后的15个工作日内支付总款的90%，余下10%作为质保金，在所设计项目施工完成并验收合格后的30个工作日内免息一次付清。

7、其它要求（合同主要条款）

7.1 投标人必须具有完善的技术队伍，包括具有足够的服务人员。

7.2 中标人不得将采购项目转包。

7.3 中标人必须按照采购人的具体意见和要求进行设计和修改。

7.4 中标人所设计和修改的内容在满足采购人的要求下方可进行双方验收。

7.5中标人须根据“附件1-1”的要求提供设计方案。

7.6 未尽要求按现行行业规范及规定执行。

8、投标文件要求

（1）投标人按照招标文件（投标人资格要求、资格性审查和符合性检查表、综合评分表等中的内容）要求，编制投标文件1式5份，其中正本1份、副本4份。投标文件的正本须打印或用不褪色的黑色（或蓝色）墨水书写，副本可采用正本的复印件。每份投标文件须在封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”。 若副本与正本不符，则以正本为准。

（2）投标文件中任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（3）投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则作无效投标处理。

（4）投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖法人公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章），否则作无效投标处理。投标文件正本中的复印件须加盖法人公章，否则作无效投标处理。

（5）投标文件必须密封，否则作无效投标处理。

9、投标与咨询

（1）开标评标时间及投标截止时间：2015年4月8日9时30分（注：投标截止时间前30分钟开始受理投标文件）。

（2）投标文件投递及开标地点：清远职业技术学院图书馆行政办公楼3楼309室。

（3）采购项目开标前，潜在投标人可在工作时间（星期一至星期五，8:00—11:30、14:30—17:10时）联系我院询问采购要求（含有工程的服务采购项目，潜在投标人可联系我院到现场察看）；联系人：黄老师；联系电话：13927638125。

二、开标、评标和定标

1、开标

（1）我院在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表、评委和投标人授权代表携有效身份证件原件参加（查验）。

（2）开标时，由全部投标人和评委推荐的评标委员会主任检查投标文件的密封情况并宣布检查结果。

（3）招标主持人当众拆封所有投标文件并宣布各投标人投标报价。

2、评标委员会的组成和评标方法

（1）评标由我院依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术等方面的评审专家组成。采购人代表人数、评审专家人数按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从学院招标采购评审专家库中随机抽取。

（2）综合评分评标法

注释：综合评分评标法——对资格性审查和符合性检查通过的投标人，进行商务、技术和价格等方面的评分，所有评委评分平均值最高的投标人为第一预中标人。

（3）评标委员会按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

3、投标文件的初审

（1）评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按招标文件的规定密封和标记等。

（2）评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将视为无效投标或确定为投标无效。

（3）在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

（4）投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

A、没有实质上响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

B、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的（我院暂未实施此条款）。

C、投标总金额超过本项目采购预算或有效报价范围的。

D、投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

E、不具备招标文件中规定资格要求的。

F、未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

G、投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的。

H、参加政府采购、学院采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违纪记录的。

I、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因中标后弃标而不提交书面弃标函的。

J、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因累计两次中标后弃标的（两次均已递交弃标函）。

K、投标文件对招标文件的实质性技术或商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的。

L、符合招标文件中规定的被视为无效投标其它条款的。

M、不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

评标委员会对各投标人进行资格性审查、符合性检查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者实行及时告知；由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场或电话及时告知投标人授权代表，以让其核证、澄清事实。

4、投标文件的澄清

（1）评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对如投标报价等实质性内容做任何更改。

（2）投标人的澄清、说明或者补正须采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

（3）投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5、投标的评价和授标

（1）评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（2）评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告或评议记录表。

（3）按照综合评价得分评标的项目，则由高到低的得分顺序排名推荐中标候选人名单。按照低价评标的项目，按质量和服务相等且报价最低的原则，从报价低到高的顺序排名推荐中标候选人名单；若质量和服务相等且报价最低的投标人有两家以上（含两家），则由评标委员会综合投标人情况推荐中标候选人名单。按照报价平均值评标的项目，则按小于且最接近于平均值、小于平均值、大于平均值的顺序排名推荐中标候选人名单。

（4）评标结束后的5个日历日内，在我院的网页上发布评标结果公示，公示时间为3个日历日（不包括公示当日）。

（5）评标结果公示文件中公示第一预中标人（即排名第一的中标候选人）、采购项目招标基本情况或采购不成功情况。

（6）公示时间结束，我院向第一预中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和我院具有同等法律效力。

6、中标替补候选人设定或重新组织采购活动

（1）学院根据前款所述的排名顺序，依次推荐投标人为中标替补候选人。

（2）若第一预中标人不与我院签订采购合同（或协议）或不能履行采购合同（或协议）义务的，可以依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

（3）第一预中标人中标资格被依法确认无效的，我院可以按照排名顺序依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

三、附则

1、评审结果公示前，投标人不得向我院询问评标过程情况和评审结果。

2、评审期间，评标委员会主任电话告知未通过资格性审查和符合性检查的投标人。

3、除未通过资格性审查和符合性检查的投标人外，我院不对其他未中标人就评标过程和评审结果作出任何解释。

4、未中标人对中标结果有异议的，可以在评审结果公示时间内以书面形式向我院提出质疑或投诉；无书面质疑投诉材料或公示结束，我院将依法不予受理。

5、质疑联系人：杨老师；办公电话：0763-393 6699；传真电话：0763-393 6699；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，清远职业技术学院纪律检查委员会（图书馆行政办公楼507室）；邮政编码：511510。

6、质疑或投诉的处理：由学院纪律检查委员会对质疑或投诉人提出的问题进行处理并书面复函给质疑或投诉的投标人。

7、中标人收到中标通知书后，须按我院规定的时间洽谈并签订相关合同（或协议）。

8、评审结果公示结束前或质疑投诉处理期间，所有投标人的投标文件和投标样品等不予退回。

9、未中标人的投标文件和投标样品如需退回，请授权代表携有效身份证件原件，在评审结果公示结束或质疑投诉处理结束后的5个日历日内，到清远职业技术学院图书馆行政办公楼3楼308室取回其投标文件和投标样品。逾期不取回的投标文件和投标样品我院将不再保存。联系人：张老师，电话：0763-393 6151，传真：0763-393 6151。

清远职业技术学院

附件：

1、服务招标采购投标人技术条款响应及报价表、旅游管理专业群实训室设计要求

2、服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表

3、服务招标采购投标人综合评分表

4、参加政府采购活动没有重大违法承诺书

5、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

6、商务条款响应表

7、法定代表人资格证明书

8、法定代表人授权委托书

附件1-1：

旅游管理专业群实训室设计要求

一、导游实训室

1.拟建面积约300m2。

2.导游实训室实现的功能:

（1）导游技能训练与培训；

（2）小型音艺表演与电影欣赏；

（3）学术报告；

（4）相关专业课程教学。

3.具体要求

（1）舞台9m*3m。实木地板，防滑。高度约40cm。舞台灯光系统。

（2）控制室。小型（实地测量尺寸）。

（3）墙安设隔音棉，颜色淡雅浅色。窗双层遮光布。

（4）弧形投影幕与舞台相连，包边处理，颜色与舞台颜色一致。

（5）实训室可容纳150人，座椅保留150座以上。

（6）舞台设置能活动的多媒体讲台。

4.设计符合国家室内设计装饰标准；

5.各设施设备安放合理，符合第2点的功能要求；

6.设计环境以淡雅为主色调。

二、摄影制作室

1.面积约100 m2，可同时容纳20-25人上课、训练。

2.摄影制作区，预留摄影三色布的安装位置，墙面重新刮塑。摄影背景墙在适当区域布置自然风光类大幅背景墙面(墙布或绘画)，周边布置室内摄影灯光系统；或者如果能做到画面不变形、画面大小与墙画相应的情况下可考虑设置大型投影幕，用高清投影从顶部投射风景或其他摄影背景。

3.后期加工区:5台高速电脑摆放位置及电源点，拆除原有的遮光木板及水源水槽。储物柜靠墙摆放（原有储物柜拆除或异味处理）。

4.设置管理员工作空间。

5.网络接入热点（起码5个网线接点）。

6.地面重新处理，铺防滑地板或进行技术处理。

7.两个独立区域必须有通道相连。

8.各分区设计合理，符合摄影实践教学的要求；

三、礼仪实训室

1.建筑面积约150m2；

2.将C13-205、C13-204的一部分合并；

3.可容纳50人同时授课和训练；

4.木地板；

5. 配备投影仪1套、训练镜2面、空调、音响、更衣柜、把杆、设备。

6.各设施设备陈设位置设计合理；

7.透光性好；

四、餐饮实训室

1.场地占地200m2，且场地形状宜方正；

2.包含两部分：中餐实训室、西餐实训室；

3.容量要求：中餐实训室113.52m2，同时摆放5张直径2m圆桌的摆设，每桌12人，能同时容纳最多60人教学和实训；西餐实训室113.52m2，同时摆放至少10张1.2m×1.2m小方桌的摆设，能同时容纳最多30人进行调酒、制作咖啡等操作；

4.功能分区：除中餐厅、西餐厅外，还有调酒吧、咖啡间，调酒吧和咖啡间可共用同一个空间，但必须要合理设计；

5.排污排水管道设计合理；

6.实训室具有现代风格；

7.灯饰布局合理；

8.内设有投影、电视等设备。

五、会展策划实训室

1.面积：150m2，可容纳50人上课与实训；

2.功能分区：学生小组实训处（授课），能摆放6张六角形台，每张台能放8台手提电脑，电源插座以地插为宜，每张台能供8台手提电脑电源用电；学生作品摆放处，以地柜形式为主；设备储存室；舞台及讲台，小型舞台为宜；

3.要求有良好透光性、有会展氛围、能适当开展会展现场服务与管理模拟；

4.各设施设备布局合理，满足授课与训练的要求。

5.本室与摄影室共享部分空间，需要适当相互配合、充分利用。摄影室的主背景前有小型平台，作讲坛。

六、客户服务中心实训室

（一）主要布局和设施

主要由仿真客户服务中心形象区、模拟客户服务中心座席区（学生座位区）、客户服务中心办公设备及资料存放区、教师控制台等组成。

主要设施设备有：（1）呼叫中心核心设备；（2）呼叫中心坐席软件；（3）呼叫中心系统硬件；（4）教师与学生用台式机（60+1）；（5）电化教学配套组件；（6）模拟客户服务中心座席工位（60套）（7）多媒体中控台；（8）柜式空调2台、音响一套。（9）常用办公设备（电话机、多功能传真一体机、文件柜等）。

（二）布局要求

1．模拟客户服务中心座席区。离开教师控制台2m以上。

2．教师控制台。布局在课室的正前方，略偏离投影幕布。有完整的屏幕控制器、音量控制器、高速电脑一台。

3．服务器机柜。放于教师控制台一侧。

4．文件柜和资料柜存放区。位于实训室两侧靠墙区域，皆呈一字排列。

七、前厅实训室

1.总面积约150 m2，能同时容纳至多50人进行实训操作。选择教师公寓楼一楼，靠近商业街方向。分为酒店前台、门厅、大堂吧三大部分。

2.酒店前台：要求有接待前台、前厅接待计算机系统软件及配套硬件设备、台式电脑、电话机、打印机、扫描仪、复印机、传真机、大堂家具各两套。

3.门厅：两个对开手拉门，直对酒店前台，配行李车、迎宾垫各两套。

4.大堂吧：配大堂吧茶几和沙发、吧台、工作台、调酒和咖啡制作设备及其配套设备共一套。

5.以四星或以上级酒店前厅标准设计；

八、清远民族风情体验室

1.总面积：约200 m2；

2.功能分区： 前言、民俗文化、织锦刺绣、生产生活用具、乐器、清远旅游资源电动沙盘六个部分；

3. 三面墙体设用陈列柜。玻璃木质陈列柜，20m*0.8m*3m，陈列瑶族的图片和实物。中间摆设14展示柜，5mm*0.8m*3m，陈列瑶族珍贵展品。入口处摆设瑶族雕塑2尊，清远旅游沙盘1个；

4. 装天花（抛出墙面60cm宽），与展示柜宽平齐。天花需要LED射灯；

九、休闲西餐厅实训室

1. 总面积约150 m2，能同时容纳至多50人进行实训操作；

2.功能分区：酒店餐厅用餐区、厨房、西点房、酒吧、储物房及仓库五大部分；

3. 燃气系统装修、安装符合小型西餐厅厨房使用规格；给排水系统，给水接口要配备净水器、软水器。

电线要符合空调等电器使用；室内装修，简装，二、三星级酒店西餐厅规格。

4.设计以简约色调为主；

5.功能分区布局合理，满足消费与教学的使用要求。

十、设计工作内容及工作深度要求

1、设计内容及工作深度

| 设计阶段名称 | 各阶段设计成果内容及深度标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 方案阶段 | - 平面布置图（含：平面功能布置、墙体放线尺寸（以现场建筑隔墙为准）、家具布置） - 风格图片板（代表性设计走向、设计风格）； - 重要空间节点草图 - 概念设计的文字说明 | 一套、含所有内容电子版光盘一张 |
| 扩初深化设计阶段 | - 平面布置图（与顶部造型及立面设计对应细化，准确定位给排水位置。） 2、重要空间表现图或效果图内容：公共大堂、公共电梯厅、公共过道； 3、隔墙尺寸图（按原建筑图。） 4、顶部设计图（顶部造型、尺寸、标高及材质图等） 5、灯光设计图（顶部及墙面灯光设计，灯具形式及型号） 6、开关及插座布置图（开关控制及强弱电图纸） 7、地面布置图（地面铺贴、拼花、材质、尺寸及标高等） 8、立面索引图（索引立面图） 9、主要立面图（主要空间立面造型及材质图纸） 10、主要材料物料（包含实物、图片、供应商、价格等） | 三套、含所有内容的电子版光盘一张。 |
| 施工图设计阶段 | 1、设计总说明 - “施工图设计说明”及“施工工艺说明” - 完善的施工图设计说明，对所涉及施工工艺，节点做法，基层做法的说明 2、材料表，图例说明 全部选用材料的名称、编号、所用部位描述 3、装饰施工图 （1）细化平面条件图 a、平面布置图 b、墙体定位放线图 c、平面索引图 d、家具尺寸图纸 e、天花平面图 f、地面材质图 g、灯位布置图 (2)细化立面图 a、主题墙、端景墙、特殊造型墙立面图； b、标准立面图； c、硬质装饰立面拼装图（厨房、卫生间等需拼缝空间） d、控制物件安装图（开关、插座、控制器等装饰物件安装定位） （3）大样图 a、主题墙、端景墙、特殊造型墙大样； b、需现场制作的卫生间构造大样； c、地面（含地毯、地砖、地板及其他）标准铺装大样图； d、造型地面（地台、踏步、地坑、地坪造型等）节点大样图； e、造型天棚节点大样； f、标准天棚安装大样； g、结构大样； h、装饰物件构造大样（柜体、门窗套、踢脚、钢结构、木结构、轻钢结构） 4、配套资料 （1）施工说明； （2）物料表（用材表、用量、供方资料）包括天地墙精装饰面材料选择，五金、开关面板的选型，门等部品的初步图纸，选型等； （3）物料实物样板(至少1套） （4）图片资料：家具图片、饰品图片、窗帘图片、地毯图片、植物图片、石材图片、灯具图片、地板图片、洁具图片、五金图片装饰材料标明材质、规格、数量，提供详细的配饰报价单等相关白皮书。 | 八套、含所有内容的电子光盘一张。 |

2、其他：

（1)设计方应提供工程主要物料实物样板；家具、室内摆设物品以及其它辅材的选择建议。包括：与中标之承包商进行施工前图纸交底，协助我院评估挑选家俱、及装饰灯具厂商，列出需提早订购、交货期较长的项目清单，施工期间按需要到工地现场，解决有关设计问题，协助审定施工单位所提供的材料（或代替材料）的样板，确保施工后成果与设计相符。负责样板区域、样板标准层的施工配合，现场过程效果把控跟踪等；

（2)根据设计方案要求，提供设计效果的施工监管；在施工期间，设计人员应按要求到施工现场对施工质量和施工进度巡查并提出意见；

（3)主设计师需按设计要求根据工地实际情况赴现场配合解决相关问题。

（4)配合我院及施工单位共同对工程进行验收及资料完善；

（5)设计方案中所要求采用的工程物料，均以符合中华人民共和国有关物料安全规定为准。

附件1-2：

服务招标采购投标人技术条款响应及报价表

项目名称：旅游管理专业群实训室设计服务采购

| 序号 | 招标规格或要求（采购人填写） |  |  |  |  | 投标实际参数(投标人须按投标货物实际数据填写) |  |  |  |  | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 单价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | 导游实训室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄影制作室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 礼仪实训室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 餐饮实训室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 会展策划实训室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 客户服务中心实训室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 前厅实训室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 清远民族风情体验室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 休闲西餐厅实训室 | 按照旅游管理专业群实训室设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 （人民币） |  | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 （￥： 元） （大小写规范：1壹、2贰、3叁、4肆、5伍、6陆、7柒、8捌、9玖、0零） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我单位将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人地址：                                   联系人姓名：                       联系人电话（含区号）：

传真电话（含区号）：                            法人代表姓名：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件2：

服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表

项目名称：旅游管理专业群实训室设计服务采购

| 投标人 响应情况（填写“○”或“×”） 内容 |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 要 求 | 必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营、经营范围包含本项目的采购内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了营业执照（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了税务登记证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了室内设计乙级及以上资质证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立法人机构（不接受联合体投标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 实 质 性 响 应 要 求 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了政府采购供应商反商业贿赂承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人资格证明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人授权委托书（投标时查验授权人有效身份证件原件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价不超过财政预算且在本项目的有效报价范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价单没有严重缺漏项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件按招标文件的要求作有效签署和加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商务条款上没有存在重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论（填写“是”或“否”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评委评定投标人通过该检查项则填写“○”，若评定不能通过该检查项则填写“×”。2、在结论栏中填写“是”或“否”。若投标人评审均通过所有检查项（该投标人所有检查项均填写为“○”），则为“是”，否则为“否”。3、资格性审查和符合性检查被评议为“否”的投标人，不得参加后阶段的评审。

评委（签名）：                         评标日期：     年   月   日

附件3：

货物/工程/服务招标采购投标人综合评分表

项目名称：旅游管理专业群实训室设计服务采购

| 序号 | 分项内容 | 分值 （100分） | 评分说明 | 投标人及得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| 1 | 投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×价格分值 | 50 | “评标基准价”是指有效投标报价当中的最低报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务方案（提供设计初步平面方案图） | 30 | 根据平面方案图设计的完整性、合理性，需求的理解程度进行评分。 优（20-25）分；良（15-19）分；差（0-14）分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务承诺 | 10 | 优（8-10）分；良（5-7）分；差（0-4）分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 综合实力 | 5 | 从技术团队的架构组成、配置情况、项目负责人以及主要工作人员相关工作经验进行评分，该项评分以投标人提供人员证书复印件为评审依据。 优（4-5）分；良（2-3）分；差（0-1）分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 业绩 | 5 | 根据投标人自2011年1月1日至今在国内完成同类型项目业绩进行综合评分（业绩认定以《合同》关键页或《验收报告》为准） 优（4-5）分；良（2-3）分；差（0-1）分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、评分取评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

评委（签名）：              评标日期：      年   月   日

附件4：

参加政府采购活动没有重大违法承诺书

清远职业技术学院：

我单位郑重承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件5：

政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在清远职业技术学院采购项目招标活动中，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10.如违反以上承诺，愿接受政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11.若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件6：

商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同主要条款 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 5 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 6 | 其它商务条款偏离说明 |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”。

2、“是否响应”栏内“空白”或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件7：

法定代表人资格证明书

清远职业技术学院：

项目名称：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人。

特此证明。

签发日期：

签发单位（加盖法人公章）：

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话（含区号）：

请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）

请贴上清晰的有效身份证件

复印件（背面）

此处加盖

法人公章

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人须提供法定代表人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

5、其它格式的《法定代表人资格证明书》无效！

投标人（加盖法人公章）：

投标人代表签字：

日期：         年    月     日

附件8：

法定代表人授权委托书

清远职业技术学院：

项目名称：

兹授权           同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵单位递交的任何补充承诺。

授权单位（盖法人公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：

有效期限：自投标人加盖法人公章之日起生效至本采购项目费用结算完止。

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话（含区号）：

邮箱：

（查验原件）

请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）

（查验原件）

请贴上清晰的有效身份证件复印件（背面）

此处加盖

法人公章

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人签字代表为投标人法定代表人，则本表不适用（即不用填写此表）。

5、投标人须提供被授权人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

6、其它格式的《法定代表人授权委托书》无效！

投标人（加盖法人公章）：

投标人代表签字：

日期：        年    月    日