心理健康教育室（西1-110、112）改建工程预算

- 工程预算：

1、拆除墙体一幅、开设门洞措施费、人工费：

13㎡×30元/㎡＝390元

2、凿除地面防滑砖铺贴地面砖、踢脚线材料、人工费：10.5㎡×126元/㎡＝1323元

3、拆除、搬运室内坐便器2个、浴室玻璃隔墙2间、水龙头、洗手盆、大理石洗手台、天花、镜子、铝合窗人工费：800元

4、灯具、电线等拆除；线路改造安装材料、人工费：650元

5、墙面瓷片拆除人工费：24.21㎡×15元/㎡＝363元

6、铝合金亮子安装材料、人工费：0.94㎡×200元/㎡＝188元

7、铁门安装材料、人工费：1套×900元/套=900元

8、墙体批荡、刮塑材料、人工费：26㎡×20元/㎡＝520元

9、天花吊顶、刮塑材料、人工费：8.4㎡×120元/㎡＝1008

10、砌砖材料、人工费：300元

11、外墙油漆材料、人工费：200元

12、排污管、自来水管口密封材料、人工费：200元

13、休息室内家具搬运人工费：250元

14、垃圾清理、机械外运费：1025元

工程直接费：8117元

工程含税造价：8117元×1.103＝8953元/间

8953元/间×2=17906元

注：以上工程造价包人工、材料、管理费、包税金。

二、计价依据

1、本工程计价按市场价。

后勤保卫处

二〇一四年四月二日

编制人：              复核人：              审核人：